 **Информационный лист**

 **Отчет за 2-3 квартал 2017 г.**

**Работы по инженерным сетям:**

* Промывка теплообменников ЦО и ГВС в ИТП Амундсена 118, 118 А
* Ревизия запорной арматуры на ГВС в подвальном помещении Амундсена 118 ,118 А
* Сварочные работы на трубопроводе ГВС в подвальном помещении Амундсена 118.
* Прочистка засора канализационных колодцев Амундсена 118.
* Зачеканка соединений трубопровода водоотведения

 в подвальном помещении Амундсена 118 А

* Проверка системы пожаротушения паркинг
* ППР лифтового оборудования Амундсена 118 А, 118.
* Замена гидрокомпесаторов на отопление в коллекторах Амундсена 118 ,118 А
* Промывка системы ГВС зона 1, зона 2 Амундсена 118.
* Испытания системы пожаротушения, дымоудаления

 и оповещения о пожаре Амундсена 118, 118 А

* Замена прокладок на теплосчетчиках в коллекторах Амундсена 118.
* Замена крестовин канализации стояка Амундсена 118 А
* Прочистка ливневой канализации Амундсена 118, 118 А
* Установлено 6 плафонов в офисах Амундсена 118.
* Заменено 16 плафонов, 420 ламп в МОП Амундсена 118, 118 А
* Восстановление отмостки Амундсена 118.
* Восстановление плитки «бехатон» Амундсена 118.
* Замена 4 задвижек на системе пожаротушения.
* Заменено 6 доводчиков на входных группах паркинг

**Мероприятия по комфортному проживанию**:

* Косметический ремонт МОП лифтовых холлов Амундсена 118, 118 А
* Косметический ремонт перехода МОП паркинг
* Частичная покраска фасада входной группы офисов Амундсена 118.
* Установка велопарковок Амундсена 118, 118 А
* Покраска поручней Амундсена 118, 118 А
* Покраска поребриков Амундсена 118, 118 А.
* Установка почтовых ящиков офисов Амундсена 118, 118 А.
* Установка почтовых ящиков паркинг
* Установка информационного стенда паркинг
* Установка шкафа для обмена книг Амундсена 118
* Выполнена генеральная уборка Амундсена 118 ,118 А, паркинг
* Проведение «ЭКО» субботника.

**Мероприятия по работе с дебиторской задолженностью:**

* Обзвон должников.
* Выдано 45 уведомлений об ограничении эл. энергии.
* Отправлено 45 письмо с уведомлением.
* На информационных стендах вывешиваются списки должников.
* Ограничение электроэнергии
* Передача дел в суд

Постоянные работы в рамках текущего содержания МКД.

  *С уважением, ЮИТ Сервис*